

Российская Федерация

Новгородская область Парфинский район

Администрация ФЕДОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2017 № 115

д. Федорково

**Об утверждении Плана действий**

**по ликвидации аварийных**

**ситуаций в системах теплоснабжения**

**на территории Федорковского**

**сельского поселения**

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить прилагаемый План действий по ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Федорковского сельского поселения.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3.Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Глава сельского поселения Н.А. Иванов**

**УТВЕРЖДЕН**

постановлением Администрации

сельского поселения

от 02.10.2017 № 115

**План**

**действий по ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения**

**на территории Федорковского сельского поселения**

**1.Цели:**

повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства;

мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

**2.Задачи:**

организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

**3. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг теплоснабжения:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Потребители тепловой энергии | Адрес потребителей, телефон руководителя, |
| 1. | Общество  с ограниченной ответственностью  «ТК Новгородская»  Парфинский район теплоснабжения  Старорусского  сетевого района | г.В.Новгород, ул. Нехинская, д. 1А генеральный директор 8(8162) 77-54-41  п.Парфино, ул.Космонавтов  начальник Парфинского района теплоснабжения  8(81650) 6 11 89  г. Великий Новгород  ул. Октябрьская, д.8а  89212074068 | МАОУ ОШ д. Сергеево | д. Сергеево, ул.Советская, д.41  директор школы,  8(81650) 66-165 |
| 2. | Парфинский филиал ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ»  Фельшерский акушерский пункт д. Сергеево. | д. Сергеево.,пер. Советский д.7, фельдшер 89021472708, |
| 3. | МБУК МКДЦ  филиал Сергеевский ДК | д. Сергеево., ул. Советская , д.43,  заведующая филиалом,  89218401822 |
| 4. | Многоквартирные жилые дома, д. Сергеево | д.Сергеево , пер. Советский д.1, д.2, старшая д.1 89116097719  старшая д.2 89218401822 |
| 5. | Администрация Федорковского сельского поселения | д. Сергеево , ул. Строительная д.2 |
| 6. | Филиал НАО «ТЭК» «ТЭК Новгородский» | ОАУСО «Парфинский КЦСО» | д. Федорково, ул. Новая , д. 3  заведующая ,  8(81650) 64-300 |
| 7. | МАОУ ОШ д. Федорково | д. Федорково, ул. Старорусская д.5,  директор школы,  8(81650) 64-515 |
| 8. | Филиал МАОУ ОШ д. Лажины | д. Лажины , ул. Центральная ,д.60  Директор школы |
| 9. | Парфинский филиал ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ»  Фельшерский акушерский пункт д. Федорково. | д. Федорково, пер. Новый д. 1а  фельдшер 8(816) 64-257 |
| 10. | МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа п. Парфино» филиал д. Федорково | д. Федорково, ул Старорусская, 64-242 |
|  |  |  |

**4.Расчеты допустимого времени аварийного ограничения потребления тепловой энергии потребителей**

**4.1.На объектах теплоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С | | | |
| 0 | -10 | -20 | ниже -20 |
| 1. | Прекращение теплоснабжения | 2 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2. | Прекращение теплоснабжения | 4 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Прекращение теплоснабжения | 6 | 16 | 15 | 15 | 10 |
| 4. | Прекращение теплоснабжения | 8 | 16 | 15 | 10 | 10 |

**4.2.На объектах горячего водоснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. |
| 1. | Прекращение горячего водоснабжения | 2-4 |

**4.3.На объектах электроснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. |
| 1. | Прекращение электроснабжения | 2 |

**5. Расчет сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации ответственной  за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя диспетчерской службы | Время готовности сил и средств (час.мин) | Состав сил и средств | | Возможности сил  и средств  за 8 часов работы |
| Персонал чел. | Техника ед. |
| 1.  2. | ООО «ТК Новгородская» Парфинский  район теплоснабжения  ООО «ТК Новгородская» Парфинский район теплоснабжения | ООО «ТК Новгородская» Парфинский  район теплоснабжения  ООО «ТК Новгородская» Парфинский район теплоснабжения | п.Парфино, ул.Космонавтов  начальник Парфинского района теплоснабжения  8(81650) 6 11 89  Мастер участка №4 Парфинский район, г. Старая Русса  8-921-204-54-35 | 1-2 часа  1-2 часа | 3  3 | 1  1 | Устранение аварийной ситуации на котельной, на тепловых сетях  с заменой неисправных участков наружных сетей  Устранение аварийной ситуации на котельной, на тепловых сетях  с заменой неисправных участков наружных сетей |

**6.Порядок действий Администрации сельского поселения при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **6.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объектах теплоснабжения (теплосетях) | ООО «ТК Новгородская» Парфинский район теплоснабжения,  филиал НАО «ТЭК» «ТЭК Новгородский»,  КПЛЧСиОПБ,  потребители тепловой энергии | п. Парфино, начальник Парфинского участка Старорусского района ТС  8-911-641-21-49  Мастер участка №4 Парфинский район, г. Старая Русса  8-921-204-54-35  КПЛЧСиОПБ Администрации сельского поселения  д. Федорково, ул Новая , д.3  тел. 8(81650) 64-286 | Информирование ЕДДС администрации муниципального района |
| 2. | Ликвидация аварийной ситуации на объектах теплоснабжения (теплосетях) | ООО «ТК Новгородская» Парфинский район теплоснабжения,  филиал НАО «ТЭК» «ТЭК Новгородский», | п. Парфино, начальник Парфинского участка Старорусского района ТС  8-911-641-21-49  Мастер участка №4 Парфинский район, г. Ст. Русса  8-921-204-54-35 |  |
| 3. | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта теплоснабжения (теплосетей) в рабочий режим | ООО «ТК Новгородская» Парфинский район теплоснабжения,  филиал НАО «ТЭК» «ТЭК Новгородский», | Глава сельского поселения  тел. 8(81650) 67-470 | Информирование ЕДДС администрации муниципального района |
| **6.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени.** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объектах теплоснабжения (теплосетях) | ООО «ТК Новгородская» Парфинский район теплоснабжения,  филиал НАО «ТЭК» «ТЭК Новгородский»,  Глава сельского поселения | п. Парфино, начальник Парфинского участка Старорусского района ТС  8-911-641-21-49  Мастер участка №4 Парфинский район, г. Ст. Русса  8-921-204-54-35  Глава сельского поселения  тел. 8(81650) 67-470 | Информирование ЕДДС администрации муниципального района и МЧС |
| 2. | Прибытие к месту работы оперативного штаба | КПЛЧСиОПБ Администрации сельского поселения | Администрация сельского поселения,  д. Федорково, ул. Новая, д.3  тел. 8(81650) 64-286 |  |
| 3. | Доработка с учетом конкретной ситуации плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | ООО «ТК Новгородская» Парфинский район теплоснабжения,  филиал НАО «ТЭК» «ТЭК Новгородский»,  Глава сельского поселения Глава сельского поселения  КПЛЧСиОПБ Админи-страции Парфинского муниципального района | Администрация сельского поселения,  д. Федорково, ул. Новая, д.3  тел. 8(81650) 64-286 |  |
| 4. | Организация оперативного штаба | КПЛЧСиОПБ Админи-страции сельского поселения, Глава сельского поселения | Администрация сельского поселения,  д. Федорково, ул. Новая, д.3  тел. 8(81650) 64-286 |  |
| 5. | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | ООО «ТК Новгородская» Парфинский район теплоснабжения,  филиал НАО «ТЭК» «ТЭК Новгородский»,  Глава сельского поселения  КПЛЧСиОПБ Админи-страции Парфинского муниципального района | п. Парфино, начальник Парфинского участка Старорусского района ТС  8-911-641-21-49  Мастер участка №4 Парфинский район, г. Ст. Русса  8-921-204-54-35 |  |
| 6. | Оповещение населения | КПЛЧСиОПБ Администрации сельского поселения  Глава сельского поселения | Администрация сельского поселения,  д. Федорково, ул. Новая, д.3  тел. 8(81650) 64-286 | Информирование ЕДДС администрации муниципального района |
| 7. | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | ООО «ТК Новгородская» Парфинский район теплоснабжения,  филиал НАО «ТЭК» «ТЭК Новгородский»,  Глава сельского поселения | г.В.Новгород, ул. Нехинская, д. 1А генеральный директор  8(8162) 77-54-41  п.Парфино, ул.Космонавтов  начальник участка Парфинского района теплоснабжения 8(81650) 6 11 89  Мастер участка №4 Парфинский район, г. Ст. Русса  8-921-204-54-35  Глава сельского поселения  тел. 8(81650) 67-470 | Информирование ЕДДС администрации муниципального района |
| 8. | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объектов теплоснабжения (теплосетей) в рабочий режим | ООО «ТК Новгородская» Парфинский район теплоснабжения,  филиал НАО «ТЭК» «ТЭК Новгородский», | п.Парфино, ул.Космонавтов  начальник Парфинского района теплоснабжения 8(81650) 6 11 89  Мастер участка №4 Парфинский район,  8-921-204-54-35 |  |
| 9. | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объектов теплоснабжения (теплосетей) в рабочий режим | ООО «ТК Новгородская» Парфинский район теплоснабжения,  филиал НАО «ТЭК» «ТЭК Новгородский»,  Глава сельского поселения | п.Парфино, ул.Космонавтов  начальник Парфинского района теплоснабжения, 8(81650) 6 11 89  Мастер участка №4 Парфинский район, г. Ст. Русса  8-921-204-54-35 | Информирование ЕДДС администрации муниципального района |
| **6.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации.** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации  на территории сельского поселения | ООО «ТК Новгородская» Парфинский район теплоснабжения,  филиал НАО «ТЭК» «ТЭК Новгородский»,  Глава сельского поселения | г.В.Новгород, ул. Нехинская, д. 1А, , генеральный директор 8(8162) 77-54-41  п.Парфино, ул.Космонавтов  начальник Парфинского района теплоснабжения 8(81650) 6 11 89  Мастер участка №4 Парфинский район, г. Ст. Русса  8-921-204-54-35 | Информирование ЕДДС администрации муниципального района |
| 2. | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава сельского поселения | Администрация сельского поселения,  д.Федорково, ул. Новая, д.3  тел. 8(81650) 64-286 | Информирование ЕДДС администрации муниципального района |
| 3. | Приведение в состояние готовности соответствующих служб, предприятия, организации теплоснабжения (теплосети) и дополнительных сил и средств | ООО «ТК Новгородская» Парфинский район теплоснабжения,  филиал НАО «ТЭК» «ТЭК Новгородский»,  Глава сельского поселения | п.Парфино, ул.Космонавтов  начальник Парфинского района теплоснабжения, 8(81650) 6 11 89  Мастер участка №4 Парфинский район, г. Ст. Русса  8-921-204-54-35 | Информирование ЕДДС администрации муниципального района |
| 4. | Доклады о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации теплоснабжения (теплосети) и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах теплоснабжения (теплосети) | ООО «ТК Новгородская» Парфинский район теплоснабжения,  филиал НАО «ТЭК» «ТЭК Новгородский»,  Глава сельского поселения | п.Парфино, ул.Космонавтов  начальник Парфинского района теплоснабжения, 8(81650) 6 11 89  Мастер участка №4 Парфинский район, г. Ст. Русса  8-921-204-54-35 | Информирование ЕДДС администрации муниципального района |