**УТВЕРЖДЕН**

постановлением Администрации

сельского поселения

 26.09.2019 № 96

**План**

**действий по ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения**

**на территории Федорковского сельского поселения**

**1.Цели:**

повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства;

мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

**2.Задачи:**

организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;

обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

**3.Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг теплоснабжения:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Потребители тепловой энергии | Адрес потребителей, телефон руководителя,  |
| 1. | Общество с ограниченной ответственностью «ТК Новгородская» Парфинский район теплоснабженияСтарорусского сетевого района | г.В.Новгород, ул.Нехинская, д. 1Агенеральный директор 8(8162) 77-54-41п.Парфино, ул.Космонавтовначальник Парфинского района теплоснабжения8(81650) 6 11 89Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Кооперативная, д.24, литера А-а8(812)677-52-40\ 677-93-48 | Филиал МАОУ «ОШ д. Федорково» в д. Сергеево | д. Сергеево, ул.Советская, д.41заведующая филиалом,8(81650) 66-165 |
| 2. | Парфинский филиал ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ» Фельдшерский акушерский пункт д. Сергеево.  | д. Сергеево.,пер. Советский д.7, фельдшер 89021472708,  |
| 3. | МБУК МКДЦ филиал Сергеевский ДК | д. Сергеево., ул. Советская , д.43, культ-организатор, 89116158313 |
| 4. | Многоквартирные жилые дома, д. Сергеево | д.Сергеево, пер. Советский д.1, д.2, старшая д.1 89082959590старшая д.2 89517246321 |
| 5. | Администрация Федорковского сельского поселения | д. Сергеево , ул. Строительная д.2 |
| 6. | ООО «Тепловая Компания Северная»  | ОАУСО «Парфинский КЦСО» | д. Федорково, ул. Новая, д. 3заведующая ,8(81650) 64-300 |
| 7. | МАОУ ОШ д. Федорково | д. Федорково, ул. Старорусская д.5,директор школы,8(81650) 64-515 |
| 8. | Филиал МАОУ ОШ д. Лажины | д. Лажины , ул. Центральная ,д.60Директор школы |
| 9. | Парфинский филиал ГОБУЗ «Старорусская ЦРБ» Фельшерский акушерский пункт д. Федорково.  | д. Федорково, пер. Новый д. 1афельдшер 8(816) 64-257 |
| 10. | МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа п. Парфино» филиал д. Федорково | д. Федорково, ул Старорусская, 64-242 |
|  |  |  |

**4.Расчеты допустимого времени аварийного ограничения потребления тепловой энергии потребителей**

**4.1.На объектах теплоснабжения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| 0 | -10 | -20 | ниже -20 |
| 1. | Прекращениетеплоснабжения | 2 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2. | Прекращениетеплоснабжения | 4 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Прекращениетеплоснабжения | 6 | 16 | 15 | 15 | 10 |
| 4. | Прекращениетеплоснабжения | 8 | 16 | 15 | 10 | 10 |

**4.2.На объектах горячего водоснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. |
| 1. | Прекращение горячего водоснабжения | 2-4 |

**4.3.На объектах электроснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. |
| 1. | Прекращение электроснабжения | 2 |

**5. Расчет сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование организации ответственнойза ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя диспетчерской службы | Время готовности сил и средств (час.мин) | Состав сил и средств | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| Персонал чел. | Техника ед. |
| 1.2. | ООО «ТК Новгородская» Парфинский район теплоснабженияООО «Тепловая Компания Северная» | ООО «ТК Новгородская» Парфинский район теплоснабжения | п.Парфино, ул.Космонавтовначальник Парфинского района теплоснабжения8(81650) 6 11 89Гл. инженер 8-921-737-79-51Мастер Парфинского участка 8-921-022-54-24 | 1-2 часа1-2 часа | 34 | 11 | Устранение аварийной ситуации на котельной, на тепловых сетях с заменой неисправных участков наружных сетейУстранение аварийной ситуации на котельной, на тепловых сетях с заменой неисправных участков наружных сетей |

**6.Порядок действий Администрации сельского поселения при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия  | Исполнитель  | Адрес представления информации | Примечание  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **6.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объектах теплоснабжения (теплосетях) | ООО «ТК Новгородская» Парфинский район теплоснабжения,ООО «Тепловая Компания Северная»,КПЛЧСиОПБ,потребители тепловой энергии | п. Парфино, начальник Парфинского участка Старорусского района ТС8-911-641-21-49Мастер Парфинского участка8-921-022-54-24Гл. инженер 8-921-737-79-51КПЛЧСиОПБ Администрации сельского поселенияд. Федорково, ул Новая , д.3тел. 8(81650) 64-286 | Информирование ЕДДС администрации муниципального района |
| 2. | Ликвидация аварийной ситуации на объектах теплоснабжения (теплосетях) | ООО «ТК Новгородская» Парфинский район теплоснабжения, ООО «Тепловая Компания Северная», | п. Парфино, начальник Парфинского участка Старорусского района ТС 8-911-641-21-49Гл. инженер 8-921-737-79-51Мастер Парфинского участка 8-921-022-54-24 |  |
| 3. | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта теплоснабжения (теплосетей) в рабочий режим | ООО «ТК Новгородская» Парфинский район теплоснабжения,ООО «Тепловая Компания Северная», | Глава сельского поселениятел. 8(81650) 64-286 | Информирование ЕДДС администрации муниципального района |
| **6.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объектах теплоснабжения (теплосетях) | ООО «ТК Новгородская» Парфинский район теплоснабжения, ООО «Тепловая Компания Северная»,Глава сельского поселения | п. Парфино, начальник Парфинского участка Старорусского района ТС 8-911-641-21-49Гл. инженер 8-921-737-79-51Мастер Парфинскогоучастка 8-921-022-54-24Глава сельского поселениятел. 8(81650) 64-286 | Информирование ЕДДС администрации муниципального района и МЧС |
| 2. | Прибытие к месту работы оперативного штаба | КПЛЧСиОПБАдминистрации сельского поселения | Администрация сельского поселения,д. Федорково, ул. Новая, д.3тел. 8(81650) 64-286 |  |
| 3. | Доработка с учетом конкретной ситуации плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | ООО «ТК Новгородская» Парфинский район теплоснабжения, ООО «Тепловая Компания Северная»,Глава сельского поселения Глава сельского поселенияКПЛЧСиОПБАдмини-страции Парфинского муниципального района | Администрация сельского поселения,д. Федорково, ул. Новая, д.3тел. 8(81650) 64-286 |  |
| 4. | Организация оперативного штаба | КПЛЧСиОПБАдмини-страции сельского поселения, Глава сельского поселения | Администрация сельского поселения,д. Федорково, ул. Новая, д.3тел. 8(81650) 64-286 |  |
| 5. | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | ООО «ТК Новгородская» Парфинский район теплоснабжения, ООО «Тепловая Компания Северная»,Глава сельского поселенияКПЛЧСиОПБАдмини-страции Парфинского муниципального района | п. Парфино, начальник Парфинского участка Старорусского района ТС 8-911-641-21-49Гл. инженер 8-921-737-79-51Мастер Парфинскогоучастка 8-921-022-54-24 |  |
| 6. | Оповещение населения | КПЛЧСиОПБ Администрации сельского поселенияГлава сельского поселения | Администрация сельского поселения,д. Федорково, ул. Новая, д.3тел. 8(81650) 64-286 | Информирование ЕДДС администрации муниципального района |
| 7. | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | ООО «ТК Новгородская» Парфинский район теплоснабжения, ООО «ТепловаяКомпания Северная»,Глава сельского поселения | г.В.Новгород, ул. Нехинская, д. 1А генеральный директор  8(8162) 77-54-41п.Парфино, ул.Космонавтовначальник участка Парфинского района теплоснабжения 8(81650) 6 11 89Гл. инженер 8-921-737-79-51Мастер Парфинскогоучастка 8-921-022-54-24Глава сельского поселениятел. 8(81650) 64-286 | Информирование ЕДДС администрации муниципального района |
| 8. | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объектов теплоснабжения (теплосетей) в рабочий режим | ООО «ТК Новгородская» Парфинский район теплоснабжения, ООО «Тепловая Компания Северная», | п.Парфино, ул.Космонавтовначальник Парфинского района теплоснабжения 8(81650) 6 11 89Мастер участка 8-921-022-54-24 |  |
| 9. | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объектов теплоснабжения (теплосетей) в рабочий режим | ООО «ТК Новгородская» Парфинский район теплоснабжения, ООО «Тепловая Компания Северная»,Глава сельского поселения | п.Парфино, ул.Космонавтовначальник Парфинского района теплоснабжения, 8(81650) 6 11 89Гл. инженер 8-921-737-79-51Мастер Парфинскогоучастка 8-921-022-54-24Администрация сельского поселения,д.Федорково, ул. Новая, д.3тел. 8(81650) 64-286 | Информирование ЕДДС администрации муниципального района |
| **6.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | ООО «ТК Новгородская» Парфинский район теплоснабжения, ООО «Тепловая Компания Северная»,Глава сельского поселения | г.В.Новгород, ул. Нехинская, д. 1А, , генеральный директор 8(8162) 77-54-41п.Парфино, ул.Космонавтовначальник Парфинского района теплоснабжения 8(81650) 6 11 89Гл. инженер 8-921-737-79-51Мастер Парфинского участка 8-921-022-54-24Администрация сельского поселения,д.Федорково, ул. Новая, д.3тел. 8(81650) 64-286 | Информирование ЕДДС администрации муниципального района |
| 2. | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава сельского поселения | Администрация сельского поселения,д.Федорково, ул. Новая, д.3тел. 8(81650) 64-286 | Информирование ЕДДС администрации муниципального района |
| 3. | Приведение в состояние готовности соответствующих служб, предприятия, организации теплоснабжения (теплосети) и дополнительных сил и средств | ООО «ТК Новгородская» Парфинский район теплоснабжения, ООО «Тепловая Компания Северная»,Глава сельского поселения | п.Парфино, ул.Космонавтовначальник Парфинского района теплоснабжения, 8(81650) 6 11 89Гл. инженер 8-921-737-79-51Мастер Парфинскогоучастка 8-921-022-54-24Администрация сельского поселения,д.Федорково, ул. Новая, д.3тел. 8(81650) 64-286 | Информирование ЕДДС администрации муниципального района |
| 4. | Доклады о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации теплоснабжения (теплосети) и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах теплоснабжения (теплосети) | ООО «ТК Новгородская» Парфинский район теплоснабжения, ООО «Тепловая Компания Северная»,Глава сельского поселения | п.Парфино, ул.Космонавтовначальник Парфинского района теплоснабжения, 8(81650) 6 11 89Гл. инженер 8-921-737-79-51Мастер Парфинскогоучастка 8-921-022-54-24Администрация сельского поселения,д.Федорково, ул. Новая, д.3тел. 8(81650) 64-286 | Информирование ЕДДС администрации муниципального района |